Приложение 4

к [правилам](#sub100) организации и

проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской

помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных

изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств

и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг

 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 26.09.2024

Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование (ЛС-МНН(ТН – при индивидуальной непереносимости), МИ) их краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **объем закупа** | **цена** | **Сумма** | **Место поставки** |
|  | Фильтр бактериальновирусные (BV) | шт | 100 | 600 | 60000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Набор Дыхательный одноразовый стерильный 1. Трубка усиленная диаметром 22 мм и длиной 800 мм- 5 шт. 2. Тройник пациента (Y-адаптер) с температурным портом, с портом дозированного введения- 1 шт. 3. Угловой адаптер 22М/15F×15M с портом. Надевается на тройник пациента- 1 шт. 4. Влагосборник- 2 шт. | Шт  | 50 | 6000 | 300000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Комплект стерильный операционный одноразовый для эндопротезирования коленного сустава РК-ИМН-5№021407 1. Простыня большая операционная 200×300 см двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанный, устойчивый к отслаиванию, безворсовый, гипоаллергенного нетканый материал 54 плотности, с эластичным отверстием 6 см, отводом - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 180×240 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности - 1 шт. 3. Простыня большая операционная 180×180 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности, с липким краем - 1 шт. 4. Простыня малая операционная 125×150 см изготовленная из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности, с липким краем - 1 шт. 5. Леггинс 35×75 см одноразовые, изготовленные из трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 40 плотности, с фиксирующей манжетой сверху из трикотажного полотна – 1 шт. 6. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см изготовлен из водоотталкивающего материала в виде рукава - полиэтилена, шириной 80 см, комбинирован усиленной впитывающей вставкой в длину 140 см, в ширину 60-80 см, с уровнем поглощения больше чем 100 % - 1 шт. 7. Салфетка хирургическая 25×25 см впитывающая представляет собой полотенце изготовленное из безворсового материала (плотностью 35 г/м2), имеющего высокую впитывающую способность и прочность, сохраняющуюся во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью, гипоаллергенно. - 4 шт. 8. Операционная лента 5×60 см адгезивная фиксирующая лента на нетканой основе, фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по всей поверхности нетканой ленты. Липкий слой покрыт защитной антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Антиадгезионная бумага имеет разрез на защитной бумаге для удобного снятия. Не требует смывания – 2 шт. 9. Салфетка марлевая 10х10 см. марлевые, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены во внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану - 5 шт. 10. Простыня большая операционная 137×150 см – представляет собой защитное покрытие на стол с впитывающей вставкой. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 в центральной части из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 100%. Водопоглощающая часть представлена длиной 150 см и 75 см в ширину, термоприпаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими – 1 шт. 11. Держатель шнура на липучке представляет собой держатель для трубки и шнура с клейкой матерчатой полоской для  | компл | 25 | 12000 | 300000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Комплект пластин свинцовые прямоугольные 50\*60 мм | шт | 6 | 4000 | 24000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Комплект пластин свинцовые прямоугольные 30\*60 мм | шт | 6 | 4000 | 24000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Комплект пластин свинцовые прямоугольные 80\*120 мм | шт | 6 | 4000 | 24000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Комплект пластин свинцовые прямоугольные 60\*100 мм | шт | 6 | 4000 | 24000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Комплект пластин свинцовые прямоугольные 100\*150 мм | шт | 6 | 4000 | 24000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Пинцет хирургический 25 см | шт | 4 | 4000 | 24000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Парафин медицинский  | Кг  | 25 | 2000 | 50000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |

Сроки и условия поставки **в течении 15 календарных дней по заявке заказчика** Место представления (приема) документов ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25- администрация – бухгалтерия окончательный срок подачи ценовых предложений–03**.10.2024 г. 10** часов 00 минут.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений-03.10.**2024** год в 10 часов 10 минут