Приложение 4

к [правилам](#sub100) организации и

проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской

помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных

изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств

и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг

 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 16.10.2023

Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование (ЛС-МНН(ТН – при индивидуальной непереносимости), МИ) их краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **объем закупа** | **цена** | **Сумма** | **Место поставки** |
|  | Ростомер напольный механический предназначен для измерения роста взрослых и детей старше полутора лет в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. Имеет металлическое основание и штангу, покрытие полимерно-порошковое белого цвета. Шкала измерения, ползун и мерная планка изготовлены из пластика АБС. Защищен от внешних повреждений и легко дезинфицируется . Конструкция разборная, что удобно и выгодно при транспортировке. Технические характеристики: Наибольший предел измерения роста стоя (НПИ),м: 2,2 Наименьший предел измерения роста стоя (НмПИ),м: 0,8 Цена деления шкалы (d), мм: 1 Погрешность измерения роста пациента, мм: ±4 Диапазон рабочих температур, ºС: от (+10) до (+40) Габаритные размеры: не более, мм: 400х400х2500 Масса не более, кг: 7,2Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 53000 | 265000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Весы медицинские для взвешивания людей позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью. Электронные медицинские весы предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Медицинские весы зарегистрированы в Минздраве РФ и имеют все необходимые сертификаты и заключения. Простота эксплуатации; Большой LCD-индикатор с тремя режимами фоновой подсветки; Работа от встроенного аккумулятора до 56 часов; Оперативность и наглядность результатов измерений; Электронная и механическая защита от случайных перегрузок; Брызгозащитное исполнение; Работа в условиях повышенной влажности; Допускается санобработка (дезинфекция и обработка кварцем). Технические характеристики: Максимальная нагрузка, кг - 200 Минимальная нагрузка, кг -0,2 Дискретность отсчета, г -10/20/50 Диапазон тарирования, кг -50 Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм -520х395х800 Размер весовой платформы (ШхГ), мм -520х395Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 144000 | 720000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | 1. Стационарный бесконтактный термометр
2. С штативом стойкой
3. Голосовым оповещением на русском
4. Пропускная способность до 60 чел./мин
5. Скорость измерения температуры менее 0,5 сек.
6. Работа от сети, аккумуляторной батареи или обычных батареек типа ААА
7. Громкий сигнал тревоги, в случае фиксации высокой температуры.

Предоставляется вместе с поверкой. | шт | 5 | 13000 | 65000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |

Сроки и условия поставки **в течении 15 календарных дней по заявке заказчика** Место представления (приема) документов ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25- администрация – бухгалтерия окончательный срок подачи ценовых предложений–23**.10.2023 г. 10** часов 00 минут.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений-23.10.**2023** год в 10 часов 10 минут