Приложение 4

к [правилам](#sub100) организации и

проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской

помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных

изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств

и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг

 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 13.03.2024

Заказчик и организатор закупа – ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование (ЛС-МНН(ТН – при индивидуальной непереносимости), МИ) их краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **объем закупа** | **цена** | **Сумма** | **Место поставки** |
|  | Многоразовая инъекционная игла (тефлоновая/железная оболочка) Длина иглы Φ2,4 x1600 мм 21/23/25G4/5/6мм для гастроскопии | уп | **5** | 132000 | 660000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Многоразовая инъекционная игла (тефлоновая/железная оболочка) Длина иглы Φ2.4 x2200 мм 21/23/25G4/5/6мм для колоноскопии  | уп | **5** | 132000 | 660000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Гемоклипсы для эндоскопического гемостаза ширина 14мм высвобождаемая часть 14мм Φ2.4 x1800 мм | шт | **10** | 23500 | 235000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Гемоклипсы для эндоскопического гемостаза ширина 17мм высвобождаемая часть 16мм Φ2.4 x1800 мм | шт | **10** | 23500 | 235000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Эндоскопические легирующие кольца в комплекте 7 колец | уп | **2** | 150000 | 300000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Многоразовые улавливающие сетки для удаления инородных тел (для бронхоскопов, гастроскопов) | Шт  | **4** | 29000 | 116000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |
|  | Многоразовые Щипцы крысиный зуб для удаления инородных тел для бронхоскопов и гастроскопов  | Шт  | **2** | 194000 | 388000 | г. Текели ул. Тәуелсіздік 25 |

Сроки и условия поставки **в течении 15 календарных дней по заявке заказчика** Место представления (приема) документов ГКП на ПХВ «Текелийская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу», Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели ул. Тауелсыздык 25- администрация – бухгалтерия окончательный срок подачи ценовых предложений–20**.03.2024 г. 10** часов 00 минут.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений-20.03.**2024** год в 10 часов 10 минут